第４　構造設備等基準

○　旅館業構造設備等基準

| 類別 | ホテル営業 | 旅館営業 | 簡易宿所営業 | 下宿営業 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客 室 | ◇ 客室数は10室以上であること。 （施行令1条1項1号） □ 洋式の構造設備による客室（洋室）の数が，総客室数の２分の１以上であること。 （条例2条1項1号） □ 外気に面して窓を設けること。 （条例6条3号） □ 客室前面に空地があるなど衛生上支障がない場合を除き，客室を地階に設けてはならない。また，窓のない客室は設けないこと。 （衛生等管理要領） ［洋室の要件］ （施行令1条1項2号） ◇ 客室の床面積は，９㎡以上であること。 (13㎡以上が望ましい。 （衛生等管理要領）) □ 寝具は，洋式のものであること。 □ 出入口及び窓は施錠できるものであること。 □ 出入口及び窓を除き，客室と他の客室，廊下等の境は壁造りであること。 ［和室の要件］ ◇ 和室の構造設備による客室の床面積は，それぞれ７㎡以上であること。 （施行令1条1項3号） | ◇ 客室数は５室以上であること。 （施行令1条2項1号） □ 外気に面して窓を設けること。 （条例6条3号） □ 客室の出入り口は廊下に面していること。 （条例2条2項1号） □ 客室前面に空地があるなど衛生上支障がない場合を除き，客室を地階に設けてはならない。また，窓のない客室は設けないこと。 （衛生等管理要領） ［洋室の要件］ （施行令1条2項3号） ◇ 客室の床面積は，９㎡以上であること。 □ 寝具は，洋式のものであること。 □ 出入口及び窓は施錠できるものであること。 □ 出入口及び窓を除き，客室と他の客室，廊下等の境は壁造りであること。 ［和室の要件］ ◇ 和室の構造設備による客室の床面積は，それぞれ７㎡以上であること。 （施行令1条2項2号） (９㎡以上が望ましい。 （衛生等管理要領）) | ◇ 客室の延床面積は33㎡以上であること。 （施行令1条3項1号） ※ 農林漁業者が，農林漁業体験民宿業（農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に規定する営業）を営む場合は，この基準を適用しない。 □ １客室の床面積は，4.5㎡以上であること。 （条例2条3項1号） (７㎡以上が望ましい。 （衛生等管理要領）) □ 外気に面して窓を設けること。 （条例6条3号） □ 客室前面に空地があるなど衛生上支障がない場合を除き，客室を地階に設けてはならない。また，窓のない客室は設けないこと。 （衛生等管理要領） [階層式寝台の要件] □ 階層式寝台を有する場合には，上段と下段の間隔は，おおむね１ｍ以上であること。 （施行令1条3項2号） □ 寝台は２段とし，各段とも幅0.9ｍ以上，長さ1.8ｍ以上であること。 （条例2条3項3号） (幅1.0m，長さ2.1m以上が望ましい。 （衛生等管理要領）) □ 上段寝台には，堅牢なはしごその他の昇降設備を設けること。 （条例2条3項3号） [階層式寝台を有しない場合の要件] □ 階層式寝台を有しない床面積10㎡未満の客室の延床面積は，総客室床面積の２分の１以下であること。 （条例2条3項2号） | □ １客室の床面積は，4.5㎡以上であること。 （条例2条4項） ９㎡以上が望ましい。 （衛生等管理要領） □ 外気に面して窓を設けること。 （条例6条3号） □ 客室前面に空地があるなど衛生上支障がない場合を除き，客室を地階に設けてはならない。また，窓のない客室は設けないこと。 (衛生等管理要領） □ 客室数は３室以上であること。 (衛生等管理要領） □ 出入口及び窓は施錠であるものであること。 (衛生等管理要領） |
| 玄関帳場 | ◇ 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。 （施行令1条1項4号） 玄関帳場の面積は3.3㎡以上で，宿泊者その他利用者が必ず通る場所に設けること。やむをえず受付窓口を設ける場合，窓口の大きさは60cm×60cm以上とし，外側には宿泊事務（宿泊者名簿の記載，料金の受渡し及びかぎの授受）のための適当な広さのカウンターを設けること。（許可等事務処理要領） | ◇ 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。 （施行令1条2項4号） 玄関帳場の面積は3.3㎡以上で，宿泊者その他利用者が必ず通る場所に設けること。やむをえず受付窓口を設ける場合，窓口の大きさは60cm×60cm以上とし，外側には宿泊事務（宿泊者名簿の記載，料金の受渡し及びかぎの授受）のための適当な広さのカウンターを設けること。 （許可等事務処理要領） ※ 構造改革特別区域法に基づく認定を受け，文化財保護法の重要伝統的建造物群保存地区内にある場合，一定条件下で設けないことができる。 | ［適用なし］ 適当な規模の玄関，玄関帳場又はフロント類を設けることが望ましい。 （衛生等管理要領） | ［適用なし］ 適当な規模の玄関，玄関帳場又はフロント類を設けることが望ましい。 （衛生等管理要領） |
| 玄関広間 洋式食堂 | □ 適当な広さの玄関広間(※１)及び洋式食堂を有すること。 （条例2条１項4号） | ［適用なし］ ロビーを設ける場合は，※１参照 | ［適用なし］ | ［適用なし］ |
| 入浴設備 | △ 宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室又はシャワ－室を有すること。 （施行令1条1項6号） ［共同の入浴設備(※２)の構造基準］ (条例2条1項3号) □ 脱衣室が付設されていること。 □ 浴室の内部が，外部から見通せないように設備されていること。 ［共同の入浴設備(※２)の措置基準］ (次欄記載のとおり。） | △ 当該施設に近接して公衆浴場がある等，入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き，宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。 （施行令1条2項6号） ［共同の入浴設備(※２)の構造基準］ (条例2条2項2号) □ 脱衣室が付設されていること。 □ 浴室の内部が，外部から見通せないように設備されていること。 ［共同の入浴設備(※２)の措置基準］ (次欄記載のとおり。） | △ 当該施設に近接して公衆浴場がある等，入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き，宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。 (施行令1条3項4号） ［共同の入浴設備(※２)の構造基準］ （条例2条3項4号） □ 脱衣室が付設されていること。 □ 浴室の内部が，外部から見通せないように設備されていること。 ［共同の入浴設備(※２)の措置基準］ (次表記載のとおり。） | □ 旅館営業に準じる。 （施行令1条4項2号） ［共同の入浴設備(※２)の構造基準］ □ 旅館営業に準じる。 （条例2条4項） |
|  | □ ろ過器を設置する場合，十分なろ過能力を有し，洗浄又はろ材の交換ができるものであること。 （条例第6条5号イ） □ ろ過器の前に集毛器を置くこと。 （条例第6条5号イ） □ 気泡発生装置，ジェット噴射装置等の空気取入口から土ぼこりが入らない構造であること。 （条例第6条5号ロ） □ 内湯と露天風呂の間は，配管等を通じて，露天風呂の湯が内湯に混じることのない構造であること。 （条例第6条5号ハ） □ 浴槽における原水又は原湯の注入口は，循環配管に接続せず，浴槽水面上部から浴槽に落とし込む構造とすること。 （衛生等管理要領） □ 循環ろ過湯水の補給口は底部に近い部分とし，誤飲又はエアロゾルの発生が防止できること。 （衛生等管理要領） 注 ろ過器等により浴槽水を循環させる場合は，誤飲を防ぐための措置を講ずること。 （条例第6条5号ソ） □ 打たせ湯及びシャワーは，循環している浴槽水を用いる構造でないこと。 （衛生等管理要領） 注１ 気泡発生装置等を設置している場合は，連日使用している浴槽水を使用しないように努めること。 （条例第6条5号ヨ） 注２ 打たせ湯には，循環している湯水を使用しないように努めること。 （条例第6条5号タ） 注３ シャワーには，循環している湯水を使用しないこと。 （条例第6条5号レ） □ オーバーフロー回収槽の湯水を浴用に供する構造になっていないこと。ただし，内部清掃が容易な位置・構造であって，回収槽内の湯水を消毒できる設備を備えている場合は，この限りでない。 （衛生等管理要領） 注 オーバーフロー回収槽の湯水を浴用に供しないこと。ただし，これにより難い場合にあっては，回収槽の清掃及び消毒を定期的に行うとともに，回収槽の湯水を塩素系薬剤等により消毒すること。 （条例第6条5号カ） □ 原湯を貯留する貯湯槽の温度を，湯の補給口，底部等に至るまで60℃に保ち，かつ，最大使用時においても55℃に保つ能力を有する加温設備を設置すること。これにより難い場合は，貯湯槽水の消毒設備が備えられていること。 （衛生等管理要領） |
| 洗面 設備 | □ 宿泊者の需要を満たせる，適当な規模の洗面設備(※３)を有すること。 （施行令1条1項7号） | □ 宿泊者の需要を満たせる，適当な規模の洗面設備(※３)を有すること。 施行令1条2項7号） | □ 宿泊者の需要を満たせる，適当な規模の洗面設備(※３)を有すること。 (施行令1条3項5号） | □ 旅館営業に準じる。 （施行令1条4項3号） |
| 寝具収納 | □ 寝具の収納設備が，適当な場所に設けてあること。 （条例2条1項2号） 和室には，各客室ごとに定員数等に応じた押入れを設けること。（布団がダブル規格のものは幅1.35m以上奥行0.9m以上の押入れとする。また洋室には各客室ごとに設ける必要はないが，準じて寝具を収納でき，かつ各客室へ容易に持ち運びができる場所にリネン室を設けること。 （許可等事務処理要領） | □ 寝具の収納設備が，適当な場所に設けてあること。 （条例2条2項2号） 和室には，各客室ごとに定員数等に応じた押入れを設けること。（布団がダブル規格のものは幅1.35m以上奥行0.9m以上の押入れとする。また洋室には各客室ごとに設ける必要はないが，準じて寝具を収納でき，かつ各客室へ容易に持ち運びができる場所にリネン室を設けること。 （許可等事務処理要領） | □ 寝具の収納設備が，適当な場所に設けてあること。 （条例2条3項4号） 和室には，各客室ごとに定員数等に応じた押入れを設けること。（布団がダブル規格のものは幅1.35m以上奥行0.9m以上の押入れとする。また洋室には各客室ごとに設ける必要はないが，準じて寝具を収納でき，かつ各客室へ容易に持ち運びができる場所にリネン室を設けること。 （許可等事務処理要領） | □ 旅館営業に準じる。 （条例2条4項） |
| 暖房設備 | △ 施設の規模に応じた適当な暖房設備があること。 （施行令1条1項8号） | ［適用なし］ | ［適用なし］ | ［適用なし］ |
| 便 所 | △ 便所は，水洗式かつ座便式であり，共同用のものにあっては，男女用別の区分があること。 （施行令1条1項9号） □ 換気，採光，照明，防臭，昆虫等の防除及び流水式による手洗いの設備を施すこと。 （条例6条6号） 参照：便所の構造設備（※４） | □ 適当な数の便所を有すること。 （施行令1条2項8号） □ 換気，採光，照明，防臭，昆虫等の防除及び流水式による手洗いの設備を施すこと。 （条例6条6号） 参照：便所の構造設備（※４） | □ 適当な数の便所を有すること。 （施行令1条3項6号） □ 換気，採光，照明，防臭，昆虫等の防除及び流水式による手洗いの設備を施すこと。 （条例6条6号） 参照：便所の構造設備（※４） | □ 旅館営業に準じる。 （施行令1条4項4号） （条例6条6号） |
| 換気採光照明等 | □ 適当な換気，採光，照明，防湿及び排水の設備を有すること。 （施行令1条1項5号） □ 床下には，適当な防湿方法及び換気方法を施すこと。 （条例6条1号） □ 客室，廊下，階段等には，十分な換気，採光及び照明の措置を施すこと。（条例6条2号） | □ 適当な換気，採光，照明，防湿及び排水の設備を有すること。 （施行令1条2項5号） □ 床下には，適当な防湿方法及び換気方法を施すこと。 （条例6条1号） □ 客室，廊下，階段等には，十分な換気，採光及び照明の措置を施すこと。 （条例6条2号） | □ 適当な換気，採光，照明，防湿及び排水の設備を有すること。 （施行令1条3項3号） □ 床下には，適当な防湿方法及び換気方法を施すこと。 （条例6条1号） □ 客室，廊下，階段等には，十分な換気，採光及び照明の措置を施すこと。 （条例6条2号） | □ 旅館営業に準じる。 （施行令1条4項1号） （条例6条1号） （条例6条2号） |
| 調理場 | □ 換気，採光及び照明が十分であるとともに，防じん及び昆虫等の防除の設備を施すこと。 （条例6条4号） | □ 換気，採光及び照明が十分であるとともに，防じん及び衛生害虫等の防除の設備を施すこと。 （条例4条2項4号） | □ 換気，採光及び照明が十分であるとともに，防じん及び昆虫等の防除の設備を施すこと。 （条例6条4号） | □ 旅館営業に準じる。 （条例6条4号） |
| 遮 蔽 | □ 法第３条第３項各号の施設（学校等)の敷地の周囲おおむね100ｍの区域内にある場合には,施設から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある遊戯をさせるホ－ルその他の設備の内部が見通せないようにすること。 （施行令1条1項10号） | □ 法第３条第３項各号の施設（学校等)の敷地の周囲おおむね100ｍの区域内にある場合には,施設から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある遊戯をさせるホ－ルその他の設備の内部が見通せないようにすること。 （施行令1条2項9号） | ［適用なし］ （旅館営業に準じて設けることが望ましい。） | ［適用なし］ （旅館営業に準じて設けることが望ましい。） |
| 設置場所 | □ 施設の設置場所が，［学校，青少年教育施設，児童福祉施設，図書館，公民館等］の敷地（用途決定した土地を含む。）の周囲おおむね100mの区域内においてその設置によって当該施設の清純な環境が著しく阻害されるおそれがないこと。（法3条3項3号） | □ 施設の設置場所が，［学校，青少年教育施設，児童福祉施設，図書館，公民館等］の敷地（用途決定した土地を含む。）の周囲おおむね100mの区域内においてその設置によって当該施設の清純な環境が著しく阻害されるおそれがないこと。法3条3項3号） | □ 施設の設置場所が，［学校，青少年教育施設，児童福祉施設，図書館，公民館等］の敷地（用途決定した土地を含む。）の周囲おおむね100mの区域内においてその設置によって当該施設の清純な環境が著しく阻害されるおそれがないこと。（法3条3項3号） | □ 旅館営業に準じる。 （法3条3項3号） |
| 外観等 | □ 外壁，屋根，広告物及び外観等は，周囲の善良な風俗を害することがないような意匠とし，かつ，周囲の環境に調和する構造設備であること。 （許可等事務取扱要領・衛生等管理要領） | □ 外壁，屋根，広告物及び外観等は，周囲の善良な風俗を害することがないような意匠とし，かつ，周囲の環境に調和する構造設備であること。 （許可等事務取扱要領・衛生等管理要領） | □ 外壁，屋根，広告物及び外観等は，周囲の善良な風俗を害することがないような意匠とし，かつ，周囲の環境に調和する構造設備であること。 （許可等事務取扱要領・衛生等管理要領） | □ 旅館営業に同じ |
| 給水設備 | □ 水道水その他飲用に適する水を衛生的で十分供給できる設備を設けること。 (衛生等管理要領） □ 井戸水など水道水以外の水を飲用に供する場合は，殺菌装置及び浄水装置を備え付けること。 (衛生等管理要領） | □ 水道水その他飲用に適する水を衛生的で十分供給できる設備を設けること。 (衛生等管理要領） □ 井戸水など水道水以外の水を飲用に供する場合は，殺菌装置及び浄水装置を備え付けること。 (衛生等管理要領） | □ 水道水その他飲用に適する水を衛生的で十分供給できる設備を設けること。 (衛生等管理要領） □ 井戸水など水道水以外の水を飲用に供する場合は，殺菌装置及び浄水装置を備え付けること。 (衛生等管理要領） | ［適用なし］ （旅館営業に準じて設けることが望ましい。） |
| 特 例 | ［特例の対象となる施設（省令第5条第１項各号）］ ① 季節的営業の施設（キャンプ場，スキー場，海水浴場等において特定の季節に限り営業する施設） （衛生等管理要領では，プレハブ等営業の都度容易に建築・解体できるもので衛生上支障のないよう容易に管理できる構造設備の施設としている。） ② 交通が著しく不便で，利用度が低いもの （衛生等管理要領では例として山小屋等を挙げている。） ③ 一時的営業の施設（体育会，博覧会のために一時的に営業する施設） （衛生等管理要領では，プレハブ等営業の都度容易に建築・解体できるもので衛生上支障のないよう容易に管理できる構造設備の施設としている。） 以上の施設については， ○ 「◇」マークの基準は，適用しない。（施行規則第５条２項） 〇 「△」マークの基準については，季節的・地理的状況等によってこの基準による必要がない（又はこの基準によることができない）場合であって，かつ，公衆衛生の維持に支障がない場合は適用しないことがある。（施行規則第５条３項） 〇 条例第２条の構造設備基準については，季節的・地理的状況等により当該基準により難い場合で，公衆衛生の維持に支障がないと認められる場合，同条の基準によらないことができる。（条例第３条） | ［適用なし］ |
| その他 | ○ 風俗関連営業又はそのおそれがあるとみなされる施設については，玄関帳場，管理棟，客室の構造設備等について遵守事項が示されているので事前に相談確認を行ってください。（旅館業営業許可等事務処理要領） | ［適用なし］ |
|  | 〇 宿泊者定員の算定（衛生等管理要領） ・ 洋室 概ね4.5ｍ２以上につき１人（6.5㎡以上につき１人とすることが望ましい。） ・ 和室 概ね3.3ｍ２以上につき１人（５㎡以上につき１人とすることが望ましい。） | 〇 宿泊者定員の算定（衛生等管理要領） ・ 寝台のない場合 2.5㎡以上につき１人 （3.3㎡以上につき１人が望ましい。） ・ 寝台がある場合 3.0㎡以上につき１人 ・ 階層式寝台がある場合 概ね4.5㎡以上につき１人 （寝台二層で１人） | 〇 宿泊者定員の算定 旅館営業に準じる。 （衛生等管理要領） |

参照

※１　「ロビーの面積」：旅館業における衛生等管理要領中（以下，「要領」という。）　「Ⅱ　施設設備」　第１　１２

※２　「共同浴室の浴槽内面積，洗い場面積，給水（湯）栓数等」：要領中　「Ⅱ　施設設備」　第１　１５

※３　「洗面所」：要領中　「Ⅱ　施設設備」　第１　１９

※４　「便所」：要領中　「Ⅱ　施設設備」　第１　２０

# Text boxes

- 旅6 -

- 旅7 -

- 旅8 -

- 旅9 -

- 旅10 -